**天心区重点工业产品质量监督抽查信息公示**

为加强天心区重点工业产品的监管，打击生产假冒伪劣产品违法行为，维护消费者合法权益，依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）、《湖南省产品质量监督检查办法》等法律法规，天心区市场监督管理局委托山东腾翔产品质量检测有限公司对天心区重点工业产品质量进行了监督抽查，共抽样65个批次，经检验，55个批次合格，10个批次不合格，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报告编号** | **受检企业名称** | **受检企业地址/邮编** | **受检产品名称** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **抽样基数** | **检验结果** | **不合格项名称、标准值及实测结果** |
| 1 | TXZJ/QJ20210523075 | 长沙市天心区航通彩钢经营部 | 长沙市天心区大托镇披塘村藕塘组湖南力鼎工贸有限公司门面11栋1号 | 发泡彩钢板 | 0.2mm | 2021.05.04 | 1200m | 不合格 | 1、钢板厚度，技术要求：基板公称厚度不得小于0.5mm，检验结果：0.2mm |
| 2 | TXZJ/QJ20210523076 | 长沙市天心区闽恩钢材经营部 | 湖南省长沙市天心区黑石铺街道披塘村藕塘组内湖南力鼎工贸有限公司5栋11号门面 | 夹心彩钢板 | 0.5mm | 2021.5.15 | 100m | 不合格 | 1、芯材密度，技术要求：≥18kg/m3，检验结果：13kg/m³ |
| 3 | TXZJ/QJ20210523216G | 湖南润禾消防商贸有限公司 | 湖南省长沙市天心区新开铺路1348号钢材大市场10#10栋311房 | 消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2019.01 | 200卷 | 不合格 | 1、热空气老化性能，技术要求：衬里（或外覆层）的附着强度不应低于老化前的测定值的75%，检验结果：59% |
| 4 | TXZJ/QJ20210523239 | 湖南长沙防火装备厂有限公司 | 湖南省长沙市天心环保工业园 | 木质隔热防火门 | 1m×2.1m | 2021.05.03 | 3个 | 不合格 | 1、标志，技术要求：每樘防火门都应在明显位置固有永久性标牌，应包括以下内容：产品名称、型号规格及商标（若有）；制造厂名称或制造厂标记和厂址；出厂日期及产品生产批号；执行标准，检验结果：标牌上无出厂日期、无产品生产批号 |
| 5 | TXZJ/QJ20210525033 | 长沙市天心区利谊金属材料经营部 | 长沙市天心区黑石铺街道披塘村藕塘组内湖南力鼎工贸有限公司东北3号仓库 | 夹心彩钢板 | 0.3mm | 2021.05.23 | 120m | 不合格 | 1、彩色涂层钢板厚度，技术要求：基板公称厚度不得小于0.5mm，检验结果：0.3 2、岩棉芯材密度，技术要求：≥100kg/m3³，检验结果：78 |
| 6 | TXZJ/QJ20210525034 | 长沙孚惠钢结构彩板有限公司 | 长沙市天心区大托镇披塘村藕塘组10栋8号门面 | 彩钢板 | 5公分 | 2021.05.20 | 100m | 不合格 | 1、岩棉芯材密度，技术要求：≥100kg/m³，检验结果：67kg/m³ |
| 7 | TXZJ/QJ20210525035 | 长沙防火门厂有限责任公司 | 长沙市天心区新开铺124号 | 防火门 | 900×2.1m | 2021.05.20 | 4个 | 不合格 | 1、标志，技术要求：每樘防火门都应在明显位置固有永久性标牌，应包括以下内容：产品名称、型号规格及商标（若有）；制造厂名称或制造厂标记和厂址；出厂日期及产品生产批号；执行标准，检验结果：无永久性标牌 |
| 8 | TXZJ/QJ20210525037 | 湖南诚桥消防器材有限公司 | 湖南省长沙市天心区黑石铺街道披塘村新开铺路三环线旁边 | 消防水带 | 8-65-20 | 2020.11 | 10卷 | 不合格 | 1、附着强度，技术要求：≥20N/25mm，检验结果：15 2、热空气老化性能，技术要求：衬里（或外覆层）的附着强度不应低于老化前的测定值的75%，检验结果：62% |
| 9 | TXZJ/QJ20210525038 | 湖南诚桥消防器材有限公司 | 湖南省长沙市天心区黑石铺街道披塘村新开铺路三环线旁边 | 手提式水基型灭火器 | MS2/3W | 2021.03 | 20个 | 不合格 | 1、20℃喷射性能（最小有效喷射时间），技术要求：≥15s，检验结果：12s,11s |
| 10 | TXZJ/QJ20210525039 | 湖南诚桥消防器材有限公司 | 湖南省长沙市天心区黑石铺街道披塘村新开铺路三环线旁边 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2021.01.16 | 10个 | 不合格 | 1、耐水压强度，技术要求：试验后水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形，检验结果：出现断裂现象 |
| 11 | TXZJ/QJ20210514071 | 长沙市天虹百货有限公司 | 长沙市天心区芙蓉路368号BoBo天下城 | 塑料笔盒 | / | / | 20个 | 合格 | / |
| 12 | TXZJ/QJ20210514072 | 长沙市天虹百货有限公司 | 长沙市天心区芙蓉路368号BoBo天下城 | 全棉全表层卫生巾 | 360mm×5片 夜用 | 2020.09.27 | 96包 | 合格 | / |
| 13 | TXZJ/QJ20210514073 | 长沙市天虹百货有限公司 | 长沙市天心区芙蓉路368号BoBo天下城 | 修正带 | 5mm×12m | 2021.01.10 | 50个 | 合格 | / |
| 14 | TXZJ/QJ20210514074 | 长沙市天虹百货有限公司 | 长沙市天心区芙蓉路368号BoBo天下城 | 小字本 | 209×148mm | / | 40本 | 合格 | / |
| 15 | TXZJ/QJ20210514075 | 长沙市天虹百货有限公司 | 长沙市天心区芙蓉路368号BoBo天下城 | 经典中性笔 | 20支 0.5mm AS | 2020.12.03 | 10盒 | 合格 | / |
| 16 | TXZJ/QJ20210514076 | 长沙市天虹百货有限公司 | 长沙市天心区芙蓉路368号BoBo天下城 | 奶嘴 | 0-3mo | 2018.05.17 | 10个 | 合格 | / |
| 17 | TXZJ/QJ20210514077 | 长沙市天虹百货有限公司 | 长沙市天心区芙蓉路368号BoBo天下城 | 婴儿纸尿裤 | 40片 0.2mm | 2020.12.15 | 8包 | 合格 | / |
| 18 | TXZJ/QJ20210514078 | 长沙市天虹百货有限公司 | 长沙市天心区芙蓉路368号BoBo天下城 | 妞妞弹力裤 | XL 15+4 12-17kg | / | 8包 | 合格 | / |
| 19 | TXZJ/QJ20210514079 | 湖南永辉超市有限公司南郊公园分公司 | 湖南省长沙市天心区新开铺路174号润丰园13-16栋107.108房 | 内裤式纸尿裤 | L×10片 | / | 8包 | 合格 | / |
| 20 | TXZJ/QJ20210514081 | 湖南永辉超市有限公司南郊公园分公司 | 湖南省长沙市天心区新开铺路174号润丰园13-16栋107.108房 | 卫生护垫 | 10片 | 2020.09.27 | 69包 | 合格 | / |
| 21 | TXZJ/QJ20210514082 | 湖南永辉超市有限公司南郊公园分公司 | 湖南省长沙市天心区新开铺路174号润丰园13-16栋107.108房 | 成人纸尿片 | 22cm×68cm 10+2片 L | / | 24包 | 合格 | / |
| 22 | TXZJ/QJ20210514084 | 湖南永辉超市有限公司南郊公园分公司 | 湖南省长沙市天心区新开铺路174号润丰园13-16栋107.108房 | 日用卫生巾 | 25cm 15片 | 2020.08.05 | 31包 | 合格 | / |
| 23 | TXZJ/QJ20210514085 | 湖南永辉超市有限公司南郊公园分公司 | 湖南省长沙市天心区新开铺路174号润丰园13-16栋107.108房 | 子弹头中性笔 | 0.5mm 20支 | 2020.12.21 | 14盒 | 合格 | / |
| 24 | TXZJ/QJ20210514087 | 长沙市天心区小红点母婴店 | 长沙市天心区赤岭路街道书院南路7 3号南郊生活广场内81 82 83 84号 | 奶嘴 | 12m+ 2只 | 2020.05.29 | 8个 | 合格 | / |
| 25 | TXZJ/QJ20210514088 | 长沙市天心区小红点母婴店 | 长沙市天心区赤岭路街道书院南路73号南郊生活广场内81.82.83.84号 | 奶嘴 | L号 | 2019.12.01 | 6个 | 合格 | / |
| 26 | TXZJ/QJ20210514090 | 长沙市天心区刘霞便利店 | 长沙市天心区赤岭路街道猴子石路288号泰龙华府商铺-101 | 小字本 | 210mm×148mm ×28页 | / | 39本 | 合格 | / |
| 27 | TXZJ/QJ20210523077 | 长沙市天心区鼎业建材经营部 | 长沙市天心区新开铺路1.3.4.8号一力股份有限公司湖南钢材大市场柳4栋101-103号门面 | 钢筋混凝土热轧带肋钢筋 | 12mm 9m | 2021.5.2 | 2吨 | 合格 | / |
| 28 | TXZJ/QJ20210523078 | 长沙市天心区鼎业建材经营部 | 长沙市天心区新开铺路1.3.4.8号一力股份有限公司湖南钢材大市场柳4栋101-103号门面 | 热轧光圆钢筋 | 20mm×9m | 2021.5.2 | 40根 | 合格 | / |
| 29 | TXZJ/QJ20210523079 | 湖南广维金属贸易有限公司 | 湖南省长沙市天心区新开铺路1348号柳6栋120-122号 | 热轧带肋钢筋 | 12mm×9m | 2021.02.18 | 100根 | 合格 | / |
| 30 | TXZJ/QJ20210523080 | 湖南广维金属贸易有限公司 | 湖南省长沙市天心区新开铺路1348号柳6栋120-122号 | 热轧带肋钢筋 | 14mm×9m | 2021.01.16 | 35根 | 合格 | / |
| 31 | TXZJ/QJ20210523081 | 长沙市天心区博天钢材经营部 | 长沙市天心区新开铺路1348号湖南钢材大市场10栋108号 | 热轧光圆钢筋 | 12mm×9m | 2020.03.26 | 25根 | 合格 | / |
| 32 | TXZJ/QJ20210523082 | 长沙市天心区博天钢材经营部 | 长沙市天心区新开铺路1348号湖南钢材大市场10栋108号 | 热轧光圆钢筋 | 10mm×9m | 2020.03.30 | 20根 | 合格 | / |
| 33 | TXZJ/QJ20210523083 | 湖南耀庆光钢铁贸易有限公司 | 湖南省长沙市天心区钢材大市场10#10栋102房 | 热轧带肋钢筋 | 12mm×9m | 2021.5.6 | 10吨 | 合格 | / |
| 34 | TXZJ/QJ20210523084 | 湖南耀庆光钢铁贸易有限公司 | 湖南省长沙市天心区钢材大市场10#10栋102房 | 热轧带肋钢筋 | 14mm×9m | 2021.05.06 | 10吨 | 合格 | / |
| 35 | TXZJ/QJ20210523085 | 长沙博润金属贸易有限公司 | 长沙市天心区大托乡披塘村湖南钢材大市场11幢112房 | 冷轧带肋钢筋 | 6mm×9m | 2021.05.06 | 500根 | 合格 | / |
| 36 | TXZJ/HG20210523086 | 长沙市许记美饰涂料经营有限公司 | 湖南省长沙市天心区先锋街道新路村大托城外城家具居建材市场二期13栋第5-6号门面 | 内墙面漆 | 内墙漆净含量5L | 2020.09.24 | 40桶 | 合格 | / |
| 37 | TXZJ/HG20210523087 | 长沙市许记美饰涂料经营有限公司 | 湖南省长沙市天心区先锋街道新路村大托城外城家居建材市场二期13栋第5-6号门面 | 内墙面漆 | 净含量5升 | 2020.11.03 | 20桶 | 合格 | / |
| 38 | TXZJ/HG20210523204 | 长沙市天心区威爵建材商行 | 长沙市天心区先锋街道新路村大托城外城建材市场二期13栋7号 | 内墙涂漆 | 净含量5L | 2019.06.17 | 3桶 | 合格 | / |
| 39 | TXZJ/HG20210523205 | 长沙市天心区屈亮建材经营部 | 长沙市天心区先锋街道新路村大托城外城建材市场1期6栋17-18号 | 外墙面漆 | 净含量15L | 2018.08.02 | 2桶 | 合格 | / |
| 40 | TXZJ/HG20210523206 | 长沙市天心区长泉建材商行 | 长沙市天心区先锋街道新路村大托城外城建材市场一期6栋3-4号 | 外墙乳胶漆 | 净重量20kg | 2021.02.14 | 3桶 | 合格 | / |
| 41 | TXZJ/HG20210523208 | 长沙市天心区刘文树建材商行 | 长沙市天心区新开铺南大桥安居城1栋110号 | 外墙漆 | 重量20kg | 2021.03.23 | 5桶 | 合格 | / |
| 42 | TXZJ/QJ20210523211 | 长沙市庄成眼镜有限公司 | 湖南省长沙市天心区新开铺路18号新新家园综合楼B座101房 | 老视镜 | DY-2653 +2.50度 | 2017.12 | 8付 | 合格 | / |
| 43 | TXZJ/FZ20210523221 | 长沙市天心区鑫连鑫中老年服饰用品超市 | 长沙市天心区韶山南路120号恒盛世家商业裙楼附二层23-26号商铺 | 老年服装 | 红格 | 2021 | 6件 | 合格 | / |
| 44 | TXZJ/FZ20210523223 | 长沙润良商业有限公司 | 长沙市天心区韶山南路828号 | 老年服饰 | XL-5XL | / | 4件 | 合格 | / |
| 45 | TXZJ/QJ20210523226 | 长沙润良商业有限公司 | 长沙市天心区韶山南路828号 | 透明盖笔插笔盒 | / | / | 20个 | 合格 | / |
| 46 | TXZJ/QJ20210523230 | 长沙润良商业有限公司 | 长沙市天心区韶山南路828号 | 修正带 | 5mm×12m×6PCS | 2021.01.21 | 24盒 | 合格 | / |
| 47 | TXZJ/QJ20210523233 | 长沙市天心区视通眼镜店 | 长沙市天心区韶山南路498号南栋109号 | 老视镜 | / | 2015.07.01 | 4付 | 合格 | / |
| 48 | TXZJ/QJ20210523234 | 长沙市天心区康亮明眼镜店 | 湖南省长沙市天心区韶山南路498号南栋159号 | 老视镜 | / | / | 10付 | 合格 | / |
| 49 | TXZJ/QJ20210523235 | 长沙市天心区博士眼镜店 | 长沙市天心区南区韶山南路26号6栋（原韶山南路156号）006栋 | 老视镜 | 6606 | / | 10付 | 合格 | / |
| 50 | TXZJ/QJ20210523236 | 长沙新世纪油脂有限公司 | 湖南省长沙市天心区黑石铺街道黑石村886号 | PET瓶 | 5L | 2021.05.15 | 400个 | 合格 | / |
| 51 | TXZJ/QJ20210523237 | 长沙新世纪油脂有限公司 | 湖南省长沙市天心区黑石铺街道黑石村886号 | PET瓶 | 10L | 2021.05.15 | 300个 | 合格 | / |
| 52 | TXZJ/QJ20210523238 | 湖南湘坪建材科技有限公司 | 湖南省长沙市天心区大托镇披塘村陈家塘组168号 | 水泥 | / | 2021.05.21 | 200吨 | 合格 | / |
| 53 | TXZJ/QJ20210525026 | 长沙市天心区曾湘莲文具店 | 湖南省长沙市天心区裕南街街道南湖路45号沙湖街2号门面 | 学生书包 | / | 2021.10 | 8个 | 合格 | / |
| 54 | TXZJ/JD20210525027 | 长沙市天心区姜哥摩托车专卖店 | 湖南省长沙市天心区黑石铺街道 | 专用充电器 | DZM602001 | 2020.12 | 3个 | 合格 | / |
| 55 | TXZJ/JD20210525028 | 长沙市天心区仁信电动车销售部 | 长沙市天心区新开铺路1165号 | 电车专用充电器 | DZM-60-20-5S 60V 3A | 2021.01 | 3个 | 合格 | / |
| 56 | TXZJ/JD20210525029 | 长沙市天心区仁信电动车销售部 | 长沙市天心区新开铺路1165号 | 电动车专用电池 | 393×187×203mm 6-DZF-20 | / | 5箱 | 合格 | / |
| 57 | TXZJ/JD20210525031 | 长沙市天心区葛鑫摩托车配件批发部 | 长沙市天心区新宇二期商铺A17号 | 电动车专用电池 | 6-DZF-20 | 2021.04.10 | 4个 | 合格 | / |
| 58 | TXZJ/QJ20210525032 | 麦德龙商业集团有限公司长沙天心商场 | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段390号 | 咱家轻量小书包 | / | 2019.04 | 54个 | 合格 | / |
| 59 | TXZJ/QJ20210525036 | 湖南诚桥消防器材有限公司 | 湖南省长沙市天心区黑石铺街道披塘村新开铺路三环线旁边 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 4 | 2021.05 | 20个 | 合格 | / |
| 60 | TXZJ/QJ20210525040 | 湖南品漫消防科技有限公司 | 湖南省长沙市天心区新开铺路1348号一力物流园13-1号门店及住宅110 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2020.12.24 | 200支 | 合格 | / |
| 61 | TXZJ/QJ20210525041 | 湖南品漫消防科技有限公司 | 湖南省长沙市天心区新开铺路1348号一力物流园13-1号门店及住宅110 | 室内消防栓 | SN65 | / | 200个 | 合格 | / |
| 62 | TXZJ/QJ20210525042 | 湖南润禾消防商贸有限公司 | 湖南省长沙市天心区新开铺路1348号钢材大市场10#10栋311房 | 室内消防栓 | SN65 | 2021.05.13 | 150个 | 合格 | / |
| 63 | TXZJ/QJ20210525046 | 长沙市天心区振颖农资经营部 | 湖南省长沙市天心区大托铺街道黄合村下汤家坪组211号(宋东海私房） | 地膜 | 1m×0.01mm×490m | 2020.2.24 | 4卷 | 合格 | / |
| 64 | TXZJ/QJ20210525047 | 长沙市天心区振颖农资经营部 | 湖南省长沙市天心区大托铺街道黄合村下汤家坪组211号(宋东海私房） | 地膜 | 1.2m×0.1mm×407m | 2019.12.29 | 4卷 | 合格 | / |
| 65 | TXZJ/QJ20210526023 | 长沙市天心区罗唐农资店 | 湖南省长沙市天心区南托街道中意二路900号 | 农膜 | 2.2×0.3mm×164m | / | 4卷 | 合格 | / |

长沙市天心区市场监督管理局

2021年9月10日